鹤环许〔2025〕22号

关于鹤岗鸿仁医院建设项目

环境影响报告表的批复

鹤岗鸿仁医院：

你公司报送的《鹤岗鸿仁医院环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见。

一、项目基本情况

项目建设性质为新建，建设地点位于黑龙江省鹤岗市工农区4委卫校教学楼，独栋建设，占地面积9346.66m2，一层为化验室、核磁、CT室、彩超、办公室等，二层为康复中心办公室、肺功能、内科、中医室、肠胃镜室，三至七层主要为病房，中医科室不提供煎药服务，不设置传染病科室。设置床位101张。设置化粪池和污水处理站。《报告表》不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备、放射性污染物及处理方式等内容，另履行环境影响评价手续。项目总投资为1000万元，其中环保投资为26万元。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，建设项目对环境的不利影响可得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。污水处理站采取密闭且遮盖挡板定期投加除臭剂等措施，恶臭气体浓度应满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3排放标准要求；备用发电机废气通过换气扇无组织达标排放应满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB 20891-2014）修改单排放标准。

（二）做好水污染防治工作。污水处理站处理规模为35m3/d，医疗废水经污水处理站（采用“A/O”+二氧化氯发生器消毒）处理后，污水处理应满足《医疗机构污水排放标准》（GB18466-2005）表2预处理排放标准。设置一座容积为11m3事故池，以贮存污水处理系统事故或其它突发事件时医院污水，事故池进行防渗防腐处理。

（三）落实隔声降噪措施。项目运营过程中，选用低噪声设备，并采取减振降噪措施，经基础减震+墙壁隔声后噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求。

（四）落实固体废物处置处理措施。项目所产生的生活垃圾集中收集，由市政部门统一清运；未被感染的一次性卫生用品和医疗用品暂存于一般固废暂存间，定期委托有资质公司回收处理。过期药品及医疗废物分类收集，暂存在医疗废物暂存间内，委托给有资质的单位定期清运并进行无害化处理。污水处理站污泥，采用二氧化氯发生器投加消毒剂消毒，监测到达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中“综合医疗机构和其他医疗机构”污泥控制标准后，经脱水处理形成泥饼，采用高密度聚乙烯桶包装，暂存于危废贮存库内，交由具有危废处置资质的单位定期清运并进行无害化处理。

（五）地下水、土壤污染防治措施。落实源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施安全。

（六）加强环境风险防范。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，制定环境风险事故应急预案，严格落实生态环境风险防控要求，优化风险防范措施，确保区域生态环境安全；严格落实源头防控措施，防止发生大气、水等污染事件；委托有相应资质的单位对环保设备设施进行设计、施工，建设、运行过程中落实安全生产工作要求，坚决杜绝安全事故问题发生。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在实际排污行为发生之前申请取得排污许可证。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

鹤岗市生态环境局

2025年11月24日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室                    2025年11月24日印发