鹤环许〔2025〕23号

关于鹤岗市实中矿业有限公司（原鹤岗市交通煤矿）资源整合项目环境影响报告书的批复

鹤岗市实中矿业有限公司：

你公司报送的《鹤岗市实中矿业有限公司（原鹤岗市交通煤矿）资源整合项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉，结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见。

一、项目基本情况

该项目新增风井工业场地、副井工业场地位置变更，属于发生重大变动，进行重新报批环境影响评价文件。项目建设性质为改扩建，建设地点位于黑龙江省鹤岗市兴山区兴山矿一、二井东侧，井田面积1.0971km2，设计生产能力30万t/a，服务年限为12.7年，共布置4处地面工业场地（主工业场地、副工业场地、风井场地、仓库场地）和1处炸药库，4处工业场地内共布置4条井筒，分别为主井、副井、猴车井和回风井，采用斜井单水平开拓，采用走向长壁后退式采煤法，全部垮落法管理顶板。主体工程还包括井底车场及硐室等，辅助工程主要为机加车间、维修车间和圆锯房等。主工业场地内设置一台240万kcal/h（4t/h）生物质热风炉、2.5t/h（1.75MW）生物质锅炉、生活污水处理站和矿井水处理站。项目总投资为20340万元，其中环保投资为1401万元。

在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施前提下，工程建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。做好施工期和运营期扬尘污染防治，对施工期物料采取苫盖等措施，运营期原煤储存在封闭的储煤仓，矸石储存在封闭的临时矸石仓，对库房内定期洒水抑尘，做好厂区内路面硬化，场内输煤采用全封闭输煤栈桥，采取上述措施后颗粒物无组织排放浓度应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）要求；2.5t/h生物质热水锅炉烟气通过旋风+布袋除尘器处理后经1根30m烟囱排放，烟气中污染物浓度均应满足《锅炉大气污染物排放标标准》（GB13271-2014）表2标准要求；240万kcal/h热风炉烟气通过布袋除尘器处理后经1根15m高烟囱排放，烟气中污染物颗粒物和二氧化硫、氮氧化物排放浓度均应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）排放限值；原煤输送至主工业场地内的封闭储煤仓进行筛分，筛分工序通过布袋除尘器收集处理后由15m高排气筒排放，粉尘排放浓度应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中要求；采矿时加强矿井通风，并实时监测，井下作业时加强井下喷雾及其他综合防尘措施，瓦斯抽排排放浓度应满足《煤层气（煤矿瓦斯）排放标准》（GB21522-2024）的要求；食堂油烟经油烟净化器净化后经专用烟道由屋顶排放，油烟浓度应满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型排放标准限值要求；工业场地内运输道路地面硬化，定期洒水降尘，并避免在大风天气运输原煤，运输扬尘应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中限值要求；生活污水处理站运行过程中为密闭运行，定期喷洒除臭剂，恶臭污染物均应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中的标准限值要求；危险废物贮存库内储存的废油桶、废润滑油均放置在封闭的容器内，危险废物贮存库密闭，危险废物贮存库外非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中监控点处1h平均浓度值、任意一次浓度值要求，厂界无组织非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）周界外浓度最高点限值要求；圆锯房封闭设置，加工完成后及时清理场地；矸石充填站位于井下，采取洒水抑尘措施；灌浆站内物料输送和搅拌过程均封闭；无组织颗粒物浓度应满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中无组织排放限值1.0mg/m3要求。

（二）做好水污染防治工作。施工期施工废水集中收集和处理，设置临时废水沉淀池，施工废水经临时沉淀池处理后用于地面洒水，施工人员生活污水排入工业场地内既有防渗旱厕，防渗旱厕定期清掏。主工业场地建设1座矿井水处理间，处理能力300m3/d，经混凝沉淀+过滤+消毒处理后应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）要求，同时增加氟化物＜1.5mg/L、总α放射性＜0.5Bq/L和总β放射性＜1Bq/L的检验指标，回用于井下生产不外排，生产用水不足部分由管网补充；主工业场地设一座处理规模为100m3/d的生活污水处理站，污水处理采用水解酸化+接触氧化+消毒处理工艺，处理后的锅炉排水及生活污水应满足《煤矿井下消防、洒水设计规范》（GB50383-2016）回用于井下生产用水不外排；副工业场地生活污水用桶收集，定期运送到主工业场地污水处理站处理，处理后的水用于生产用水；仓库场地和风井场地无长期工作人员，不产生生活污水，不设生活污水回收设施。该项目采用雨污分流制，主、副工业场地分别设置1座初期雨水收集池，初期雨水经矿井水处理站处理达标，回用于井下生产；矿井水处理站旁设置1座容积300m3事故池，生活污水处理站旁设置1座容积100m3事故池，暂存能力均应满足24小时维修要求。地下水落实源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控措施。

（三）落实隔声降噪措施。运营期选用低噪声设备，并根据噪声源特征分别采取消声、吸声、隔声及减振等措施，厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

（四）落实固体废物处置处理措施。施工期建筑垃圾（废弃的碎砖、石块、砼块等）全部作为场地的填筑料；其它如建材包装纸、纸箱可回收利用的废弃物全部送往废品站进行回收利用。运营期矸石入矸石仓暂存，矸石前两年暂存于临时矸石仓，随时用于公路及工业场地填筑，自第三年开始矸石可全部井下充填；矿井水处理站污泥经压滤脱水后外售；生活污水处理站污泥与生活垃圾一并送环卫部门指定地点统一处理；锅炉和热风炉灰渣，布袋除尘器收尘，统一收集后外售综合利用；废布袋由生产厂家回收；原煤筛分过程收尘外售利用。该项目危险废物主要为废矿物油（废润滑油、废机油等），废乳化液，废铅酸蓄电池，废油桶，经专用容器收集至危险废物贮存库后定期交由有资质单位处置。

（五）加强环境风险防范。严格落实《报告书》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，制定环境风险事故应急预案，严格落实生态环境风险防控要求，定期组织开展监督性检查和风险评估，优化风险防范措施，确保区域生态环境安全；严格落实源头防控措施，防止发生大气、水等污染事件；委托有相应资质的单位对环保设备设施进行设计、施工，建设、运行过程中落实安全生产工作要求，坚决杜绝安全事故问题发生。

（六）生态保护措施。施工期过程中要严格划定施工区，控制施工范围，各种施工活动应严格控制在施工区域内，避免在大范围内发生人为践踏、机械碾压植被的现象，减轻对生态环境的不利影响，运营期采用充填开采工艺，对井田内受影响的耕地和林、草地进行复垦。对井田边界留设足够保护煤柱。同步开展地表移动变形、生态影响等长期跟踪监测观测，评估充填开采效果，必要时调整开采方案。

（七）土壤污染防治措施。落实《报告书》中提出的防渗措施，加强生产管理和防渗监控，进行跟踪监测。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。

鹤岗市生态环境局

2025年11月25日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室                    2025年11月25日印发