鹤环许〔2025〕24号

关于鹤岗安亿环保科技有限公司固体危险废物贮存收集项目环境影响报告表的批复

鹤岗安亿环保科技有限公司：

你公司报送的《鹤岗安亿环保科技有限公司固体危险废物贮存收集项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉，结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见。

一、项目基本情况

项目建设性质为新建，建设地点位于黑龙江省鹤岗市南山区5委3组，租赁现有独立封闭的厂房，在不改变厂房的现有结构情况下将其隔建为5个贮存区。项目只进行危险废物的收集、贮存，不进行危险废物处置、利用以及研究，收集的危险废物全部委托具有相应资质的危废处理单位处置。危险废物的运输委托具备危险货物运输资质的单位进行，危险废物的鉴定委托专业鉴定单位进行。危险废物贮存能力为432吨，年中转量为6216吨。危险废物贮存库按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的要求进行建设，建设内容包括贮存区的隔间、贮存区地面与裙角的防渗、围堰收集系统、收集池、废气收集处置系统等设施建设。项目总投资为3000万元，其中环保投资为242万元。

在全面落实《报告表》提出的各项污染防治措施前提下，建设项目对环境的不利影响可得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期在施工材料、施工工艺等方面，减少室内环境污染。装修过程中应加强室内的通风。施工场界扬尘浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求。运营期各个贮存区废气产生点上方均设置集气罩，废气经集气罩收集后经过酸雾净化塔+过滤棉+二级高效活性炭吸附装置处理后，通过1根15米排气筒排放。贮存废气中氯化氢、非甲烷总烃、硫酸雾、苯、甲苯、二甲苯、甲醛排放浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准及无组织排放监控浓度限值，颗粒物无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，氨、硫化氢、臭气浓度、苯乙烯排放浓度应满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1新扩改建二级标准及表2标准要求。车间外非甲烷总烃应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值。

（二）做好水污染防治工作。施工期施工人员生活污水排入防渗旱厕。运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏，外运堆肥，不外排。为避免事故状况下，消防废水污染水环境，建设消防废水池，事故废水委托有资质单位拉运处理，严禁事故废水排出厂外，避免事故状况下的次生危害造成水体污染。

（三）落实隔声降噪措施。施工期合理安排施工时间，缩短工期，避免强噪声设备和施工机械同时施工、持续作业，减轻声源叠加影响。施工场界噪声应满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准限值要求。运营期选用低噪声设备、合理布局、对高噪声设备进行基础减振，应做好对设备的维修和保养工作。厂界噪声值应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB1234-2008）3类标准要求。

（四）落实固体废物处置处理措施。施工过程产生的各种废建筑材料、生活垃圾，集中收集后由当地市政环卫部门统一清运处理。运营期生活垃圾由市政环卫部门统一收集处理；酸雾净化塔废液、废活性炭、废弃吸油棉、含油锯末、废含油抹布、拖布、手套、罐底油污泥、废过滤棉为危险废物，收集后贮存于项目危险废物贮存库内不同分区，定期委托有资质单位处理处置。

（五）加强环境风险防范。严格落实《报告表》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，制定环境风险事故应急预案，定期组织开展应急演练。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。进行分区防渗，划分重点防渗区、一般防渗区。坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，在工艺、管道、设备、污水储存、处理构筑物、车间内污染区地面防渗、泄漏和渗漏污染物收集、地下水污染监控以及应急响应等方面，实施地下水污染防治措施。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告表》。自《报告表》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告表》应当重新审核。

鹤岗市生态环境局

2025年11月25日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室                    2025年11月25日印发