鹤环许〔2025〕25号

关于鹤岗市废旧锂电池循环利用项目

环境影响报告书的批复

黑龙江产链金属制造有限公司：

你公司报送的《鹤岗市废旧锂电池循环利用项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）收悉。结合鹤岗市环境技术中心技术评估意见，经研究，提出如下审批意见。

一、项目基本情况

该项目建设性质为新建，建设地点位于黑龙江省鹤岗市南山区广亿木业南侧。项目总占地面积17543.5m2，分为两期建设，一期建设一条废旧锂电池处理生产线，废旧锂电池年处理量为6000t（其中废旧三元锂电池为5000t/a、废旧磷酸铁锂电池为1000t/a）；二期分别在厂房中建设五条生产线，分别为3条废旧正极片处理生产线和2条废旧负极片处理生产线。废旧三元锂电池正、负极片总年处理量均为6000t。（本项目不考虑《电动汽车用动力蓄电池安全要求》（GB38031-2025）中三元锂电池、磷酸铁锂电池的新增组分，涉及新增组分内容，另行环评。）冬季三个车间采用电取暖供暖。建设污水处理站一座，设计水处理能力5m3/d。项目总投资为19000万元，其中环保投资为135.5万元。

在全面落实《报告书》提出的各项污染防治措施前提下，工程建设对环境的不利影响可得到缓解和控制。因此，我局原则同意《报告书》中所列建设项目的性质、规模、地点和拟采取的环境保护措施。

二、项目设计、建设和运行管理中应重点做好的工作

（一）落实大气污染防治措施。施工期设置施工场地边界围挡，对堆场物料应当采取相应的覆盖、喷淋等防风抑尘措施，运输道路应当及时洒水，保持湿润。应定期清扫施工场地减少扬尘产生量。

运营期一期废旧锂电池生产线。电池拆解产生的颗粒物，通过布袋除尘器除尘处理；烘干过程产生的氟化物和非甲烷总烃，负压收集后，通过“碱液喷淋+除雾+二级活性炭吸附装置”处理；电池破碎、分选等产生的颗粒物、镍及其化合物、钴及其化合物和锰及其化合物等通过布袋除尘器处理，以上各工序共用1根15m排气筒排放。包装过程产生的颗粒物在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。通过采取以上措施后，项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物、氟化物、非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值，有组织锰及其化合物、钴及其化合物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值。厂区内无组织非甲烷总烃排放应满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中A.1排放限值要求。无组织颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。危险废物贮存库产生的少量非甲烷总烃，采取集气罩+活性炭吸附装置处理后，通过1根15m高排气筒排放。非甲烷总烃排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织最高允许排放浓度标准限值要求；厂区外非甲烷总烃浓度应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中非甲烷总烃周界外浓度最高点无组织排放监控浓度限值。

二期工程废旧三元锂电池正极片处理生产线。破碎、分选粉尘通过布袋除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放。装袋落料等产生的废气在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。项目生产工序产生的有组织颗粒物、镍及其化合物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。有组织锰及其化合物、钴及其化合物应满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）及修改单中表3大气污染物排放限值。

二期工程废旧三元锂电池负极片处理生产线。破碎、分选等粉尘通过布袋除尘器处理后，通过1根15m排气筒排放。装袋落料等产生的废气在落料口设置负压装置+布袋除尘器，袋口紧贴落料口，落料口粉尘沉降在布袋除尘器内。有组织颗粒物应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放限值。

（二）做好水污染防治工作。施工期生活污水排入防渗旱厕、定期外运清掏、不外排；工地施工废水设置废水沉淀池处理，沉淀池处理后用于洒水降尘和施工回用水。运营期生活污水排入防渗旱厕，定期清掏、外运堆肥。喷淋废水通过厂区内污水处理站处理后，回用于喷淋。污水处理采用“调节池+混凝沉淀+砂滤”处理工艺。

（三）落实隔声降噪措施。施工期选用低噪声设备，并加强检修与维护，合理安排施工时间，减少装卸过程中机械设备的碰撞和指挥作业中哨子的使用。运营期选用低噪声设备并定期维护，采用厂房隔声、合理布局等措施；加强管理进出车辆，通过设置禁鸣、限速标识等防治措施从源头控制噪声污染。厂界北侧、东侧和南侧昼夜间噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求；厂界西侧昼夜间噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

(四）落实固体废物处置处理措施。施工期生活垃圾收集后统一由环卫部门清运处置；建筑垃圾及时清运至市政指定的倾倒地点。运营期废旧锂电池电解液、废棉花、喷淋沉渣、废活性炭、废石英砂、废机油、废布袋、含油污泥和污水处理站污泥暂存在危险废物贮存库，定期由有资质的单位回收处置。一期工程布袋除尘器收集的除尘灰、二期工程正极片、负极片处理生产线布袋除尘器收集的除尘灰随产品外售。生活垃圾由市政环卫部门清运处理。

（六）落实地下水、土壤污染防治措施。落实源头控制、分区防控、污染监控、应急响应等污染防控措施。加强防渗设施的日常维护，对出现损坏的防渗设施应及时修复和加固，确保防渗设施安全。在危险废物贮存库内设置1座容积为1m3的事故池。危险废物贮存库应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）进行防渗设计。

- （七）加强环境风险防范。严格落实《报告书》提出的风险防范措施，针对可能发生的突发环境事件，建立应急联动机制，落实突发环境事件应急预案，严格落实环境风险防控要求，定期组织开展监督性检查和风险评估，优化风险防范措施，确保区域环境安全；严格落实源头防控措施，防止发生大气、水等污染事件；委托有相应资质的单位对环保设备设施进行设计、施工，建设、运行过程中落实安全生产工作要求，坚决杜绝安全事故问题发生。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。在实际排污行为发生之前申请取得排污许可证。项目竣工后，须按程序实施自主环境保护竣工验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入使用。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的《报告书》。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过五年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。国家或黑龙江省针对锂电池回收拆解有相关新规的，依新规执行。

鹤岗市生态环境局

2025年11月26日

抄送：鹤岗市生态环境保护综合行政执法局

鹤岗市生态环境局办公室               2025年11月26日印发